РГР№ 2

Задача № 3. Расчет разветвленной цепи переменного тока

| Вариант-схема | 1-А 11-Б 21-В | 2-А 12-Б 22-В | 13-А 13-Б 23-В | 4-А 14-Б 24-В | 5-А 15-Б 25-В | 6-А 16-Б 26-В | 7-А 17-Б 27-В | 8-А 18-Б 28-В | 9-А 19-Б 29-В | 10-А 20-Б 30-В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И, В | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Ψuо | 30 | 45 | 60 | 90 | 0 | -90 | -60 | -45 | -30 | 0 |
| R1, Ом | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 12 | 16 | 12 | 6 |
| R2, Ом | 8 | 6 | 3 | 8 | 16 | 12 | 10 | 6 | 8 | - |
| Х1, Ом | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 16 | 12 | 16 | 8 |
| Х2, Ом | 6 | 8 | 4 | 6 | 12 | 16 | - | 8 | 6 | 20 |

Схема А

Порядок расчета.

- Найти полное сопротивление каждой ветви.

- Найти силу тока в ветвях.

- Определить сдвиг фаз токов в ветвях и приложенного напряжения.

- Определить активные и реактивные составляющие токов в ветвях.

- Определить ток в неразветвленной части цепи.

- Определить сдвиг фаз напряжения и тока.

- Построить векторную диаграмму токов с учетом начальной фазы напряжения.

Схема Б

Схема В