Трёхфазные цепи.

В цепи имеется трёхфазный генератор, обмотки которого соединены звездой, и симметричная нагрузка. Действующее значение ЭДС фазы E, сопротивление линии Zл, сопротивление фазы нагрузки Zф. Начальную фазу ЭДС Eа принять нулевой. Нагрузка соединена звездой!!!

Требуется:

- рассчитать все токи

- напряжения на фазах нагрузки

- построить векторную диаграмму токов и напряжений

- проверить выполнение баланса мощностей.

Eа = 127 В

Zл = 2+i

Zф = 10+i*20