4.В неразветвленной части цепи переменного тока проходит ток I = 10 А. Коэффициент мощности цепи cos = 0,8.

Определить напряжение на зажимах цепи U, токи ветвей Ia Ic, полную мощность S, активную мощность P, ёмкостную мощность Qc, если емкость конденсатора C = 160 мкФ, а частота тока f = 50 Гц. (рис. 3.1).

Рассчитать как изменится соотношение токов IA\IC, если при неизменном напряжении частота тока повысится до 1000 Гц. Каким элементом цепи можно пренебречь в этом случае? Построить в одном масштабе векторные диаграммы для частот тока 50 Гц, 1000 Гц.

5.В сеть  трехфазного тока с напряжением Uл = 220 В по схеме "треугольник" включены три одинаковые катушки, активные сопротивление которых R1 = R2 = R3 = R4 = 12 Ом.

Определить индуктивность катушки L и ток Il в линейных проводах, если в каждой катушке проходит ток Iф = 11 А при частоте f = 50 Гц.

Как изменятся фазные и линейные токи, активная мощность P, если эти катушки включить в ту же сеть "звездой"?

Привести электрические схемы.