
Наименование темы: Исследование линейной непрерывной системы автоматического управления «Вентиляторами метрополитена». Вариант №6
	1. Область применения

	Система автоматического управления предназначена для управления работой вентиляторов, служащих для проветривания шахты метрополитена. Система предназначена для управления асинхронными электропроводами промышленных вентиляторов большой мощности, в том числе для главного проветривания, и может применяться на рудниках, в шахтах, на метрополитенах и других объектах.

Система обеспечивает мягкий безударный пуск и останов двигателей; управления, необходимые электрические и технологические защиты агрегатов; индикацию режимов работы.
Аппараты имеют общую структурную схему и отличаются друг от друга производительностью, особенностями систем управления или дополнительными специальными функциональными узлами.

[image: image34.jpg]y‘ ‘

N~
»~



Принципиальная схема отображает устройство системы управления и физическую связь составляющих ее элементов. 

[image: image1.png]



Рисунок 2 – Принципиальная схема
На принципиальной схеме использоваться условные обозначения кинематических, гидравлических, электрических и других схем.

Таблица 1 – Уравнения устройства

Наименование и схема устройства

Уравнения устройства

Суммирующее сравнивающее устройство


[image: image2.png]




[image: image3.wmf]ВЫХУ11У22

У33У44

U(t)KU(t)KU(t)

KU(t)KU(t)

D=×D+×D-

-×D-×D


где 

[image: image4.wmf]OC

У1

1

R

K

R

=

;     
[image: image5.wmf]OC

У2

2

R

K

R

=

;
 
[image: image6.wmf]OC

У3

3

R

K

R

=

;     
[image: image7.wmf]OC

У4

4

R

K

R

=

;


[image: image8.png]




[image: image9.wmf]221111

TU(t)TU(t)TKU(t)

¢¢

×D=-×D-××D


где 

[image: image10.wmf]12

T,T

 – постоянная времени;


[image: image11.wmf]K

 – коэффициент передачи.
Теристорный преобразователь (ТП)


[image: image12.png]




[image: image13.wmf]ТП22ТП11

TU(t)U(t)KU(t)

¢

×D+D=×D


где 

[image: image14.wmf]1

U

 – напряжение на входе ТП;


[image: image15.wmf]2

U

 – напряжение на выходе ТП;


[image: image16.wmf]ТП

K

 – коэффициент передачи ТП;

[image: image17.wmf]ТП

T

 – постоянная времени ТП.

Двигатель постоянного тока с независимым возбуждением


[image: image18.png]w ¥
Ta OBHg SeeEl
Mc





[image: image19.wmf]ЭММ

Д1ЯД2ЭНН

Д2ЭCC

TT

ω(t)Tω(t)ω(t)

KU(t)K(T

φ(t)φ(t))

K(T

ΔM(t)+ΔM(t))

¢¢¢

××D+×D+D=

¢¢

=×D-××D+D-

¢

××


где 

[image: image20.wmf]ω

 – частота вращения выходного вала;
 φ – угол поворота выходного вала;
МС – момент сопротивления на валу двигателя;


[image: image21.wmf]Я

U

 – напряжение на якоре;


[image: image22.wmf]Д1

K

, 
[image: image23.wmf]Д2

K

 – коэффициент передачи по напряжению и моменту;


[image: image24.wmf]ЭМ

T,T

 – электромагнитная и электромеханическая постоянная времени.

Редуктор

[image: image25.png]




[image: image26.wmf]2P1

φ(t)Kφ(t)

D=×D


где 
φ1 – угол поворота входного вала;

φ2 – угол поворота выходного вала;

Kp – коэффициент передачи редуктора.
Однополярный датчик угловых перемещений


[image: image27.png]




[image: image28.wmf]ДУ

U(t)K

φ(t)

D=×D


где 
φ – угол поворота движка потенциометра;

U – напряжение на выходе датчика;

KДУ – коэффициент передачи датчика.


	

	2. Цели и задачи

	Целью контрольной работы является анализ линейной непрерывной системы автоматического управления (САУ). 

В качестве исходных данных приняты параметры элементов и устройств, входящих в данную систему. 
Таблица 2 – Исходные данные
Параметр
Ку1
Ку2

Ку3

Ку4

К

Т1

с
T2
с

Ктп 
Ттп

с

Кд1

рад/

В(с
Кд2
рад/
н(м(с
TЭ 

с

TМ
с

КР
КДУ
В/рад
Значение

15,5 
0,35
0,05
15,5
0,18
0,02 
0,02 
24
0,02 
1,9 
0,1
0
0,2
0,01

30
Основные задачи:

2.1 Составление по принципиальной схеме функциональной схемы;
2.2 Составление математической модели в форме структурной схемы;
2.3 Исследование системы на устойчивость необходимыми критериями;
2.4 Построение переходных процессов для анализа качества процесса регулирования системы;
2.5 Оценка точности процесса регулирования.


	3. Этапы выполнения работы

	3.1 Исходные данные:

· описание системы автоматического управления;
· принципиальная схема системы управления;
· структурная схема системы автоматического управления;

· принцип регулирования системы автоматического управления;
· уравнения динамики элементов системы автоматического управления;

· значения параметров элементов системы автоматического управления.

3.2 Анализ элементов системы управления:

· типы элементов системы автоматического управления;
· переходные характеристики элементов;
· уравнения статики элементов;
· статические характеристики элементов;
· передаточные функции элементов.
3.3 Анализ системы автоматического управления:
· передаточные функции системы в разомкнутом состоянии 
[image: image29.wmf]()

pc

Ws

;
· уравнение динамики для выходного сигнала;
· уравнение статики и статическая характеристика для выходного сигнала;
· передаточные функции замкнутой системы по задающему воздействию – 
[image: image30.wmf]()

()

gt

Ws

;

· уравнения: динамики, статики и статическая характеристика системы по задающему воздействию;
· передаточные функции замкнутой системы по возмущающему фактору – 
[image: image31.wmf]()

()

ft

Ws

;

· уравнения: динамики, статики и статическая характеристика системы по возмущающему фактору.
3.4 Анализ устойчивости системы автоматического управления:

· проверить САУ на устойчивость по корням характеристического уравнения системы; 

· проверить САУ на устойчивость, используя критерий устойчивости Михайлова;
· проверить САУ на устойчивость, используя критерий устойчивости Найквиста;
· определить запасы устойчивости системы по модулю, амплитуде и фазе;
· определить по критерию устойчивости Гурвица критический коэффициент усиления разомкнутой системы 
[image: image32.wmf]pc

K

;
· построить область устойчивости в плоскости одного параметра – 
[image: image33.wmf]pc

K

;

· приняв начальные условия нулевыми, построить переходную характеристику системы и определить по ней показатели качества;

· определить полную установившуюся ошибку системы.

	4. Используемые технические и программные средства

	Минимальные требования:

4.1 Персональный компьютер:

Процессор: 

Тип: совместимый с Pentium III или выше;

Быстродействие: не менее 1,0 ГГц рекомендуется 2 ГГц и выше;

Память: 
Оперативная память: не менее 512 МБ, рекомендуется 2 ГБ и более;

Жесткий диск: не менее 40 ГБ;

4.2 Монитор: не менее 15 дюймов и с разрешением 1024 х 768 пикселей;

4.3 Операционная система: Windows ХР SP3 и выше;

4.4 Текстовый редактор: Microsoft Office 2003 и выше.
4.5 Редактор формул: Microsoft Equation или MathType.

4.6 Пакет прикладных программ: MATLAB 2009 и выше.


	5. Состав расчетно-пояснительной записки

	5.1 Титульный лист;
5.2 Содержание;
5.3 Задание на контрольную работу (ТЗ);
5.4 Этапы выполнения работы;
5.5 Заключение о качестве анализируемой системы и проделанной работе;
5.6 Перечень используемой литературы


Рисунок 1 – Вентилятор метрополитена








_1471029966.unknown

_1471032283.unknown

_1471037014.unknown

_1471037101.unknown

_1471033271.unknown

_1471033534.unknown

_1471033669.unknown

_1471033160.unknown

_1471030033.unknown

_1471032027

_1471030010.unknown

_1471003675.unknown

_1471008061.unknown

_1471019962.unknown

_1471020068.unknown

_1471020195.unknown

_1471019999.unknown

_1471008586.unknown

_1471009138.unknown

_1471009161.unknown

_1471008107.unknown

_1471005299.unknown

_1471005367.unknown

_1471003732.unknown

_1471003779.unknown

_1471003716.unknown

_1471003534

_1471003579.unknown

_1117111272

_1338281413

_1117032956

