Расчет линейной электрической цепи однофазного синусоидального тока.

- Определить комплексным методом действующие значения напряжений и токов на всех участках цепи.

- Определить активные, реактивные и полные мощности каждого участка и всей цепи.

- Составить баланс активных и реактивных мощностей и оценить погрешность расчета.

- Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

Частота питающего напряжения f=50 Гц.

U=380 B

r1=20 Om

L1=80 мГн

С1=150 мкФ

r2=15 Oм

L2=60 мГн

C2=40 мкФ

r3= 12 Oм

L3=70 мГн

C3=60 мкФ