МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Кумертауский филиал

федерального государственного 
бюджетногообразовательного  учреждения

высшего профессионального образования

«Оренбургский государственный университет»

(Кумертауский филиал ОГУ)

Транспортно-энергетический факультет

Кафедра электроснабжения промышленных предприятий
Л.А. Семенова

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению курсовой работы по дисциплине

«Теоретические основы электротехники»

(заочная форма обучения)
Гр. З-13ЭЭ(б)Э-1,2

Кумертау

2013
Оглавление

31 Задание к курсовой работе


31.1 Задача 1. « Анализ трехфазной цепи при различных схемах соединения нагрузки»


71.2 Задача 2 «Анализ линейной электрической цепи с несинусоидальным источником»


191.3 Задача 3 «Переходные процессы в линейной электрической цепи с сосредоточенными параметрами»


262 Краткие теоретические сведения и примеры решения


262.1 Трехфазные цепи


262.1.1 Основные сведения о трехфазных цепях


302.1.2 Основные  формулы  и алгоритмы для трехфазных цепей


322.1.3 Пример решения задачи 1


342.2 Цепи несинусоидального тока


342.2.1 Гармонический анализ и разложение функций


352.2.2 Действующее и среднее значения несинусоидальных величин


372.2.3 Особенности расчета линейной электрической цепи с несинусоидальными источниками


382.2.4 Мощность при несинусоидальных напряжениях и токах


392.2.5 Пример решения задачи 2


462.3 Переходные процессы


462.3.1 Основные определения. Законы коммутации.


472.3.2 Определение принужденных составляющих


492.3.3  Начальные условия


512.3.4 Операторный  метод расчета переходных процессов


     512.3.4.1 Математические основы метода.  Алгоритм расчета переходного процесса операторным методом


        532.3.4.2 Операторная схема замещения


        552.3.4.3 Переход от изображения к оригиналу




Мой вариант №10

1 Задание к курсовой работе
1.1 Задача 1. « Анализ трехфазной цепи при различных схемах соединения нагрузки»

Обмотки трехфазного генератора с симметричной системой фазных напряжений Uфг соединены звездой. Даны три схемы соединения нагрузки (рис.1.1): звезда с нулевым  проводом;  звезда;  треугольник. 
[image: image332.wmf]A

z

[image: image333.wmf]C

z

[image: image334.wmf]A

I

&


   а) звезда с нулевым проводом                  б) звезда                                   в) треугольник
                                                         Рисунок 1.1

Для каждой схемы: 

1) рассчитать все токи;

2) проверить баланс комплексной мощности;

3) построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Параметры схемы выбираются из таблицы 1.1 по номеру варианта, задаваемому преподавателем. 

Таблица 1.1- Таблица параметров к задаче 1 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Продолжение таблицы 1.1

	Номер варианта
	Фазное напряжение генератора
	Сопротивления фаз

	
	
	Фаза А (ав)
	Фаза В (вс)
	Фаза С (са)

	
	Uфг
	RA
	xLA
	xCA
	RB
	xLB
	xCB
	RC
	xLC
	xCC

	
	В
	Ом
	Ом
	Ом
	Ом
	Ом
	Ом
	Ом
	Ом
	Ом

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	220
	25 
	5
	20
	30 
	-
	20
	-
	-
	25


1.2 Задача 2 «Анализ линейной электрической цепи с несинусоидальным источником»
В линейной электрической цепи, схема и параметры которой приведены ниже, действует источник несинусоидального напряжения. Форма ЭДС  задана. 

Требуется:

1) Представить ЭДС источника, заданную графически, рядом Фурье. 
2) Для дальнейших расчетов ограничить число членов ряда постоянной составляющей и тремя – пятью гармониками. 
3) Построить графики спектров амплитуд и начальных фаз ЭДС источника.
4) Определить погрешность в определении действующего значения ЭДС, возникающую за счет ограничения числа гармоник ряда.

5) На одном графике построить кривую исходной несинусоидальной ЭДС и кривую, полученную в результате сложения гармонических составляющих ограниченного ряда.
6) Для каждой гармоники, включая постоянную составляющую, рассчитать токи ветвей. При расчете каждой гармоники выполнить построение векторных диаграмм токов соответствующих гармоник и проверить правильность расчётов балансом мощности.

7) Записать мгновенные значения токов ветвей в виде ряда Фурье. 
8) Определить действующие значения токов ветвей, активную, реактивную, полную мощности цепи, а также мощность искажения и коэффициент мощности.
График несинусоидальной  ЭДС источника (таблица 1.2)  и электрическая схема (таблица 1.3) выбираются по номеру в списке журнала группы. Параметры схемы выбираются из таблицы 1.4 по варианту, назначаемому преподавателем. 

Способ  представления  ЭДС источника рядом Фурье (с использованием готовых формул из таблицы 1.4 или разложение в ряд с помощью компьютерного пакета MathCad) задается преподавателем.
Таблица 1.2 – Варианты несинусоидальной  ЭДС источника 
	График несинусоидальной  ЭДС,

формула разложения функции в ряд Фурье
	График несинусоидальной  ЭДС,

формула разложения функции в ряд Фурье

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	

	Продолжение таблицы 1.3    

	
	
	8
	


	
	

	9
	
	10
	
[image: image1.emf]2

p

0

e t

m

m

p

w

E

E

_

2p



	
	
[image: image2.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

-

×

×

»

....

5

sin

25

1

3

sin

9

1

sin

8

)

(

2

t

t

t

E

t

e

m

w

w

w

p

w



	11
	
	
	

	
	

	Продолжение таблицы 1.3    

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	


	
	

	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	

	

	25
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	


Таблица 1.3 – Схемы электрических цепей
	Вари-ант
	Схема
	Вари-ант
	Схема

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	10
	
[image: image3.emf]et()

L

R

R

C

1

2



	
	
	
	

	
	
	
	


Продолжение таблицы 1.3
	Вари-ант
	Схема
	Вари-ант
	Схема

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Таблица 1.4 – Параметры схемы цепи
	Вариант
	
[image: image4.wmf]m

E

, В
	
[image: image5.wmf]2

10

-

×

T

, с
	
[image: image6.wmf]1

R

, Ом
	
[image: image7.wmf]2

R

, Ом
	
[image: image8.wmf]3

R

, Ом
	
[image: image9.wmf]L

, мГн
	
[image: image10.wmf]C

, мкФ

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	350
	1,3
	8
	25
	20
	30
	40


1.3 Задача 3 «Переходные процессы в линейной электрической цепи с сосредоточенными параметрами» 
Для возникающего переходного процесса в электрической цепи требуется:

операторным методом рассчитать переходные токи во всех ветвях и переходное напряжение на реактивном элементе;

- построить  графики тока и напряжения на реактивном элементе в функции времени t.
Схемы электрической цепи приведены в таблице 1.5, постоянное напряжение источника и параметры схемы заданы в таблице 1.6. 
Номер схемы соответствует порядковому номеру, под которым фамилия студента записана в групповом журнале.  Номер варианта параметров схемы  из таблицы 1.6 назначается преподавателем.
Таблица 1.5 
	Вариант, схема
	Вариант, схема

	
	

	
	

	Продолжение таблицы 1.5
	

	Вариант, схема
	Вариант, схема

	
	

	
	

	[image: image335.wmf]B

I

&

[image: image336.wmf]C

I

&

                                                         

	10

	
	

	Продолжение таблицы 1.5
	

	Вариант, схема
	Вариант, схема

	
	

	
	

	
	

	
	

	Продолжение таблицы 1.5
	

	Вариант, схема
	Вариант, схема

	
	

	
	

	
	

	
	


Таблица 1.6 – Параметры схемы к задаче 3 
	№ варианта
	Е,

B
	r1,

Ом
	r2,

Ом
	r3,

Ом
	L, Гн

в схемах с L
	C, мкФ

в схемах с С

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	
	
	

	10 
	180
	50
	120
	100
	0.5
	60


2 Краткие теоретические сведения и примеры решения
2.1 Трехфазные цепи 

2.1.1 Основные сведения о трехфазных цепях

Трехфазная цепь является частным случаем многофазных электрических систем, представляющих собой совокупность электрических цепей, в которых действуют ЭДС одинаковой частоты, сдвинутые по фазе относительно друг друга на определенный угол.

Каждую из частей многофазной системы, характеризующуюся одинаковым током, называют фазой, т.е. фаза – это участок цепи, относящийся к соответствующей обмотке генератора или трансформатора, линии и нагрузке. 

Совокупности ЭДС (напряжений, токов) в трехфазных цепях называют трёхфазной системой ЭДС (напряжений, токов).  

Под  трёхфазной симметричной системой ЭДС (напряжений, токов) понимают совокупность трёх синусоидальных ЭДС (напряжений, токов) одинаковой частоты и амплитуды, сдвинутых по фазе на 120°. 

Мгновенные значения симметричной системы трёхфазных ЭДС можно записать в следующем виде

             
[image: image11.wmf]ï

î

ï

í

ì

+

×

×

=

-

×

×

=

-

×

×

=

×

×

=

).

120

sin(

)

240

sin(

)

120

sin(

)

sin(

0

t

E

t

E

e

t

E

e

t

E

e

m

m

C

m

B

m

A

v

v

v

v

                  (2.1)

[image: image337.wmf]B

z


График мгновенных 
значений eА, eВ, eС представлен 
на рисунке 2.1.

                                                      Рисунок 2.1

Комплексные действующие значения  симметричной системы трёхфазных ЭДС

   
[image: image12.wmf]o

&

0

2

×

×

=

j

m

A

e

E

E

,        
[image: image13.wmf]o

&

120

2

×

-

×

=

j

m

B

e

E

E

 ,         
[image: image14.wmf]o

&

120

2

×

×

=

j

m

C

e

E

E

.                 (2.2)

Векторная диаграмма ЭДС  представлена на рисунке 2.2.


[image: image15]
Рисунок 2.2
Для симметричной системы ЭДС (напряжений, токов) справедливо соотношение 

                                                
[image: image16.wmf]0

=

+

+

C

B

A

E

E

E

&

&

&

.                                                 (2.3)

Основные схемы соединения обмоток генераторов, обмоток трансформаторов, нагрузки в трехфазных цепях – звезда и треугольник.
Каждую обмотку генератора называют фазой генератора, напряжения на них – фазными напряжениями генератора, токи в них – фазными токами генератора. 

Каждую нагрузку называют фазой нагрузки, напряжения  на них – фазными напряжениями нагрузки, токи в них – фазными токами нагрузки.
Провода, соединяющие генератор и нагрузку называются линейными проводами. Токи, текущие по линейным проводам называются линейными. Линейное напряжение – это напряжение между линейными проводами. 

При соединении звездой точку, в которой объединены три обмотки генератора, называют нулевой точкой генератора, точку в которой объединены три конца трёхфазной нагрузки - нулевой точкой нагрузки. Провод, соединяющий нулевые точки генератора и нагрузки называется нулевым или нейтральным проводом, ток в нем – током нулевого провода. Напряжение между нулевыми точками называется смещением нейтрали.

Активная мощность трёхфазной цепи равна сумме активных мощностей фаз и активной мощности в сопротивлении, включенном в нулевой провод

[image: image17.wmf]0

P

P

P

P

P

С

В

А

+

+

+

=

 .                                               (2.4)

Реактивная мощность трёхфазной цепи представляет собой сумму реактивных мощностей фаз и реактивной мощности в сопротивлении, включенном в нулевой провод


[image: image18.wmf]0

Q

Q

Q

Q

Q

С

В

А

+

+

+

=

 .                                    (2.5)

Полная мощность     
[image: image19.wmf].

2

2

Q

P

S

+

=

                                                      (2.6)

Активная и реактивная мощности любой из фаз (например, фазы А) определяются как   

                                                  
[image: image20.wmf]А

А

А

А

I

U

P

j

cos

=

 .                                          (2.7)

                                                   
[image: image21.wmf].

sin

А

А

А

А

I

U

Q

j

=

                                           (2.8)

Для симметричного режима работы 


[image: image338.wmf]ab

I

&


(2.9)

Следовательно 


[image: image22.wmf]ф

л

л

ф

ф

ф

ф

I

U

I

U

P

P

j

j

cos

3

cos

3

3

×

×

×

=

×

×

×

=

×

=

.           (2.10)

Аналогично выражается и реактивная мощность

[image: image23.wmf]ф

л

л

ф

ф

ф

ф

I

U

Q

I

U

Q

Q

j

j

sin

3

sin

3

3

×

×

×

=

=

×

×

×

=

×

=

 .          (2.11)

Полная мощность при симметричном режиме работы
                           
[image: image24.wmf]л

л

ф

ф

I

U

I

U

S

×

×

=

×

×

=

3

3

.                                       (2.12)

При проверке правильности расчета токов целесообразно составлять баланс комплексных мощностей источника и потребителя.

Для симметричного режима работы полная комплексная мощность источника будет рассчитываться как 

                                    
[image: image25.wmf]ф

ф

ист

I

U

S

*

.

~

3

×

×

=

,                                                                (2.13)

где     
[image: image26.wmf]ф

I

*

- сопряженный комплекс фазного тока.

 Полная комплексная мощность потребителя 

                                 
[image: image27.wmf]Ф

ф

потр

z

I

S

×

=

2

.

~

|

|

3

 .                                                           (2.14)
Для несимметричного режима работы:  

- полная комплексная мощность источника
                 
[image: image28.wmf]c

C

B

B

А

А

ист

I

U

I

U

I

U

S

*

.

*

.

*

.

~

×

+

×

+

×

=

                                              (2.15)

- в четырехпроводной сети полная комплексная мощность потребителя

  
[image: image29.wmf]N

N

C

C

B

B

A

А

потр

z

I

z

I

z

I

z

I

S

×

+

×

+

×

+

×

=

2

.

2

.

2

.

2

.

*

|

|

|

|

|

|

|

|

 ;                   (2.16)

- в трехпроводной сети полная комплексная мощность потребителя

             
[image: image30.wmf]C

C

B

B

A

А

потр

z

I

z

I

z

I

S

×

+

×

+

×

=

2

.

2

.

2

.

*

|

|

|

|

|

|

 .                            (2.17)
2.1.2 Основные  формулы  и алгоритмы для трехфазных цепей

Таблица 2.1 - Расчетные соотношения для трехфазной цепи при соединении нагрузки звездой и звездой с нулевым проводом

	Схема

соединения

нагрузки
	Характерис-тика

схемы
	Режим работы

схемы
	Смещение нейтрали
	Фазный  и линейный токи
	Ток нулевого провода


	Звезда

[image: image339.wmf]bc

I

&


	-
	симметричный
	
[image: image31.wmf]0

`

=

O

O

U

&


	
[image: image32.wmf]ф

фг

л

ф

z

U

I

I

&

&

&

=

=

,   
[image: image33.wmf]фн

л

фг

ф

z

z

z

z

+

+

=


	-

	
	-
	несимметричный
	
[image: image34.wmf]C

B

A

C

C

B

B

A

A

O

O

Y

Y

Y

Y

U

Y

U

Y

U

U

+

+

×

+

×

+

×

=

&

&

&

&

`


	
[image: image35.wmf]ф

O

O

фг

л

ф

z

U

U

I

I

`

&

&

&

&

-

=

=


	-

	Звезда

с нулевым проводом

[image: image340.wmf]ca

I

&


	
[image: image36.wmf]0

=

N

z


	симметричный
	
[image: image37.wmf]0

`

=

O

O

U

&


	
[image: image38.wmf]ф

фг

л

ф

z

U

I

I

&

&

&

=

=


	
[image: image39.wmf]0

=

N

I

&



	
	
	несимметричный
	
	
	
[image: image40.wmf]C

B

A

N

I

I

I

I

&

&

&

&

+

+

=



	
	
[image: image41.wmf]0

¹

N

z


	симметричный
	
[image: image42.wmf]0

`

=

O

O

U

&


	
[image: image43.wmf]ф

фг

л

ф

z

U

I

I

&

&

&

=

=


	
[image: image44.wmf]0

=

N

I

&



	
	
	несимметричный
	
[image: image45.wmf]N

C

B

A

C

C

B

B

A

A

O

O

Y

Y

Y

Y

Y

U

Y

U

Y

U

U

+

+

+

×

+

×

+

×

=

&

&

&

&

`


	
[image: image46.wmf]ф

O

O

фг

л

ф

z

U

U

I

I

`

&

&

&

&

-

=

=


	
[image: image47.wmf]C

B

A

N

I

I

I

I

&

&

&

&

+

+

=




Таблица 2.2 - Расчетные соотношения для трехфазной цепи при соединении нагрузки треугольником

	Схема

соединения

нагрузки
	Характеристика

схемы
	Фазный  ток
	Линейные токи

	Треуголь-ник

[image: image341.wmf]a


	
[image: image48.wmf]0

=

л

z


	
[image: image49.wmf]фн

лг

фн

z

U

I

&

&

=


	
[image: image50.wmf]ca

ab

A

I

I

I

&

&

&

-

=

;     
[image: image51.wmf]ab

bc

B

I

I

I

&

&

&

-

=

;   
[image: image52.wmf]bc

ca

C

I

I

I

&

&

&

-

=

.

При симметричном режиме работы   
[image: image53.wmf]ф

л

I

I

×

=

3



	
	
[image: image54.wmf]0

¹

л

z


	При наличии сопротивления линии традиционно применяют следующий алгоритм расчёта:
1) Преобразуют треугольник сопротивлений нагрузки в эквивалентную звезду


[image: image55.wmf],

ca

bc

ab

ca

ab

a

z

z

z

z

z

z

+

+

=

 
[image: image56.wmf],

ca

bc

ab

ab

bc

b

z

z

z

z

z

z

+

+

=

 
[image: image57.wmf].

ca

bc

ab

bc

ca

c

z

z

z

z

z

z

+

+

=


Для симметричной нагрузки 
[image: image58.wmf]3

D

U

=

z

z

.

2) В преобразованной схеме с нагрузкой, соединённой звездой, рассчитывают фазные (линейные) токи 
[image: image59.wmf]A

I

&

, 
[image: image60.wmf]В

I

&

, 
[image: image61.wmf]С

I

&

 (см. расчётные формулы в  таблице 2.1);

3) Определяют комплексные потенциалы 
[image: image62.wmf]c

b

а

j

j

j

&

&

&

,

,

 точек а, b, с,  к которым присоединен треугольник сопротивлений нагрузки              
[image: image63.wmf]Л

A

A

a

z

I

U

&

&

&

-

=

j

,  
[image: image64.wmf]Л

B

B

b

z

I

U

&

&

&

-

=

j

,   
[image: image65.wmf]Л

C

C

c

z

I

U

&

&

&

-

=

j

.
4) Рассчитывают фазные токи в нагрузке

 
[image: image66.wmf]ab

b

a

ab

z

I

j

j

&

&

&

-

=

; 
[image: image67.wmf]b

с

c

b

b

с

z

I

j

j

&

&

&

-

=

; 
[image: image68.wmf]сa

a

c

сa

z

I

j

j

&

&

&

-

=

.

Для симметричной нагрузки
[image: image69.wmf]3

л

фн

I

I

=




2.1.3 Пример решения задачи 1 

Исходные данные:  Uфг = 1000 В; 
                                             RA = 100  Ом;  xLA = 100  Ом;  
                                             RB = 100  Ом;  xLB = 100  Ом;  xCB  = 50 Ом;
                                             RC = 100  Ом;  xLC = 100  Ом;  xCC  = 50 Ом.
          Сопротивления фаз  
             zА =  RA + j xLA =100 + 100j  Ом;  
             zB =  RB + j xLB - j xCB =100 + 100j – 50j = 100 + 50j  Ом;  
             zC =  RC + j xLC - j xCC =100 + 100j – 50j = 100 + 50j  Ом                          

2.1.3.1 Схема нагрузки – звезда с нулевым проводом (рисунок 2.3)
[image: image342.wmf]b


       Так как сопротивление нулевого провода равно нулю, в любом режиме работы цепи  (симметричном или несимметричном) фазные токи равны линейным токам и определяются как   
[image: image343.wmf]c

 Рисунок 2.3
.

[image: image70.wmf]A

e

j

z

U

I

o

j

A

A

A

45

.

.

0771

,

7

100

100

1000

-

=

+

=

=

 ;

[image: image71.wmf]A

e

j

e

z

U

I

o

o

j

j

B

B

B

565

,

146

120

.

.

944

,

8

50

100

1000

-

-

=

+

=

=

;

[image: image72.wmf]A

e

j

e

z

U

I

o

o

j

j

A

C

C

435

,

93

120

.

.

944

,

8

50

100

1000

=

+

=

=

 .
Ток нулевого провода равен сумме токов всех фаз

[image: image73.wmf]A

e

I

I

I

I

o

j

C

B

A

N

565

,

161

162

,

3

-

=

+

+

=

&

&

&

&

 .

Баланс мощности: 

- мощность источника  


[image: image74.wmf];

13000

21000

944

,

8

1000

944

,

8

1000

0771

,

7

1000

435

,

93

120

565

,

146

120

45

.

.

.

ВА

j

e

e

e

e

e

I

U

I

U

I

U

S

o

o

o

o

o

j

j

j

j

j

c

C

B

B

А

А

ист

+

=

×

+

×

+

+

×

=

×

+

×

+

×

=

-

-

  
- мощность потребителей

[image: image75.wmf](

)

(

)

(

)

.

13000

21000

50

100

944

,

8

50

100

944

,

8

100

100

0771

,

7

|

|

|

|

|

|

2

2

2

2

.

2

.

2

.

BA

j

j

j

j

z

I

z

I

z

I

S

C

C

B

B

A

А

потр

+

=

+

×

+

+

×

+

+

+

×

=

×

+

×

+

×

=

  

[image: image76.wmf]потр

ист

S

S

=

 .
Порядок построения векторной диаграммы (рисунок 2.4):

- фазные напряжения генератора   
[image: image77.wmf]C

B

A

U

U

U

&

&

&

,

,

;

- фазные токи 
[image: image78.wmf]A

I

&

, 
[image: image79.wmf]Â

I

&

, 
[image: image80.wmf]Ñ

I

&

;
- ток нулевого провода (строится как сумма фазных токов)  
[image: image81.wmf]C

B

A

N

I

I

I

I

&

&

&

&

+

+

=

.

[image: image344.wmf]A

z



                                                     Рисунок 2.4
2.2 Цепи несинусоидального тока
2.2.1 Гармонический анализ и разложение функций

На практике часто встречаются несинусоидальные периодические ЭДС и токи, которые изменяются во времени по не гармоническому закону, но значения которых регулярно повторяются через равные промежутки времени, называемые периодом - Т, как это показано на рисунке 2.5.
[image: image345.wmf]'

O


[image: image82.emf]w

t

Т

Т/2

e()

w

t

2p

p

Рисунок 1


Рисунок 2.5
Несинусоидальные ЭДС и токи возникают в следующих случаях:

а) при включении в цепь переменного тока элемента с насыщенным стальным (ферромагнитным) сердечником;

б) при наличии нелинейных сопротивлений  в цепи;

в) если источник ЭДС или источник тока выдаёт несинусоидальное напряжение или ток.

Далее рассмотрим анализ линейных электрических цепей, на входе которых действуют периодические несинусоидальные ЭДС и токи.

Из курса высшей математики известно, что любая периодическая функция 
[image: image83.wmf](

)

t

f

 с периодом 
[image: image84.wmf]p

×

2

, удовлетворяющая условиям Дирихле (то есть имеющая на конечном интервале 
[image: image85.wmf](

)

t

f

 конечное число максимумов, минимумов и разрывов первого рода), может быть разложена в ряд Фурье. Практически все периодические функции, используемые в электротехнике, условиям Дирихле  удовлетворяют.

Периодическая несинусоидальная ЭДС в общем случае может быть представлена тригонометрическим рядом Фурье:


[image: image86.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

å

¥

=

+

+

=

=

+

+

+

+

+

+

+

=

1

0

2

2

1

1

0

sin

sin

...

2

sin

sin

k

k

m

k

k

m

k

m

m

t

k

E

E

t

k

E

t

E

t

E

E

t

e

y

w

y

w

y

w

y

w

  (2.18)

где 
[image: image87.wmf](

)

0

E

 - постоянная составляющая; 

[image: image346.wmf]B

z

[image: image347.wmf]C

z

 - первая (основная) гармоническая составляющая, имеющая частоту 
[image: image88.wmf]T

p

w

×

=

2

; 

 - при 
[image: image89.wmf]2

³

k

высшие гармонические составляющие (гармоники);


[image: image90.wmf]m

k

E

)

(

 - амплитуда k-й гармоники;

  
[image: image91.wmf])

(

k

y

 - начальная фаза k-й гармоники.


[image: image92.wmf]k

 - номер гармоники.

Совокупность постоянной составляющей, основной гармоники и высших гармонических составляющих называется спектром несинусоидальной величины.
2.2.2 Действующее и среднее значения несинусоидальных величин

Периодическую несинусоидальную величину (например, ток) обычно характеризуют следующими значениями: максимальным 
[image: image93.wmf](

)

max

I

, действующим 
[image: image94.wmf](

)

I

, средним по модулю 
[image: image95.wmf](

)

.

.

мод

ср

I

 и постоянной составляющей 
[image: image96.wmf](

)

(

)

0

I

. Действующее значение несинусоидального тока определяется его среднеквадратическим (эффективным) значением за период:

[image: image97.wmf](

)

ò

×

=

T

dt

t

i

T

I

0

2

1

.                                                  (2.19)

Если ряд Фурье для тока ограничить конечным числом членов 
[image: image98.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

k

m

k

m

m

t

k

I

t

I

t

I

I

i

y

w

y

w

y

w

+

×

+

+

+

×

+

+

×

+

=

sin

...

2

sin

sin

2

2

1

1

0

, то выражение (2.34) после интегрирования принимает вид:


[image: image99.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

...

2

2

2

2

2

2

1

2

0

m

k

m

m

I

I

I

I

I

+

+

+

+

=

.                            (2.20)

Так как действующее значение гармонической составляющей 
[image: image100.wmf]2

m

I

I

=

, то:


[image: image101.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

2

2

2

1

2

0

...

k

I

I

I

I

I

+

+

+

+

=

,                                    (2.21)

где 
[image: image102.wmf](

)

0

I

 - постоянная составляющая,

     
[image: image103.wmf](

)

1

I

, 
[image: image104.wmf](

)

2

I

, 
[image: image105.wmf](

)

k

I

 - действующие значения гармоник тока.

Аналогичное выражение имеет действующее значение напряжения:


[image: image106.wmf](

)

(

)

(

)

2

2

1

2

0

...

k

U

U

U

U

+

+

+

=

.                                       (2.22)

Таким образом, действующее значение несинусоидальной электрической величины равно корню квадратному из суммы квадратов постоянной составляющей и действующих значений всех гармоник. Оно не зависит от начальных фаз гармоник.

Наряду с действующим значением в электротехнике используют понятие среднего по модулю значения функции. Оно, например, для тока, выражается интегралом вида: 
[image: image107.wmf](

)

ò

×

=

T

мод

ср

dt

t

i

T

I

0

.

.

1

.
Постоянная составляющая представляет собой среднее значение функции за период:


            
[image: image108.wmf](

)

(

)

ò

×

=

T

dt

t

i

T

I

0

0

1

 .                                                             
2.2.3 Особенности расчета линейной электрической цепи с несинусоидальными источниками

Расчет цепей, в которых действует один или  несколько несинусоидальных источников периодических ЭДС и токов, раскладывается на три этапа;
1) Разложение ЭДС и токов источников на постоянную и синусоидальные составляющие (при этом ограничиваемся некоторым числом гармоник);

2) Применение принципа наложения и расчет токов и напряжений в цепи для каждой из составляющих в отдельности при этом, учитываем что структура цепи сохраняется, а сопротивления и проводимости реактивных  элементов изменяются с изменением частоты гармоники;
3) Совместное рассмотрение решений, полученных для каждой из составляющих.

Рассмотрим каждый из этих этапов подробнее.

 1) Если ЭДС изменяется по закону
                                  
[image: image109.wmf](

)

(

)

2

2

2

1

1

1

0

sin

sin

y

w

y

w

+

+

+

+

=

t

E

t

E

E

e

m

m

,                       (2.23)

то действие источника такой ЭДС аналогично действию трёх последовательно соединённых источников ЭДС:
                                           
[image: image110.wmf](

)

(

)

ï

þ

ï

ý

ü

+

=

+

=

=

2

2

2

2

1

1

1

1

0

0

sin

sin

y

w

y

w

t

E

e

t

E

e

E

e

m

m

.                                       (2.24)

Если задача поставлена иначе: заданы не ЭДС, а токи несинусоидальных источников тока, то принцип решения задачи остаётся тем же. Источник несинусоидального тока всегда можно представить  в виде параллельного соединения ряда источников тока. Если к узлам ветви или выходам двухполюсника подводится несинусоидальный ток

                                
[image: image111.wmf](

)

(

)

2

2

2

1

1

1

0

sin

sin

a

w

a

w

+

+

+

+

=

t

I

t

I

I

i

m

m

,                      (2.25)

то источник такого тока действует подобно параллельному соединению трёх источников:


[image: image112.wmf](

)

(

)

ï

þ

ï

ý

ü

+

=

+

=

=

2

2

2

2

1

1

1

1

0

0

sin

sin

a

w

a

w

t

I

i

t

I

i

I

i

m

m

                                       (2.26)

2) Применив принцип  наложения, и, рассмотрев действие каждой составляющей ЭДС в отдельности, можно найти составляющие токов на всех участках цепи.

При рассмотрении каждой составляющей спектра необходимо учитывать, что для различных частот индуктивные и ёмкостные сопротивления неодинаковы:


[image: image113.wmf]1

L

L

x

k

L

k

x

K

×

=

×

×

=

w

;                                  (2.27)


[image: image114.wmf]k

x

C

k

x

C

C

K

1

1

=

×

×

=

w

.                                     (2.28)

3)  Мгновенные значения тока в любой ветви электрической цепи можем определить на основании принципа наложения:
 
[image: image115.wmf](

)

(

)

2

2

2

1

1

1

0

sin

sin

)

(

a

w

a

w

+

+

+

+

=

t

I

t

I

I

t

i

m

m

.           (2.29)
Зная мгновенное значение тока, можем определить действующее:

[image: image116.wmf]2

2

2

2

2

1

2

0

m

m

I

I

I

I

+

+

=

.                                        (2.30)

2.2.4 Мощность при несинусоидальных напряжениях и токах

Под активной мощностью (Р, Вт) несинусоидального тока понимают среднее значение мгновенной мощности за период первой гармоники:

                                                            
[image: image117.wmf]ò

×

=

T

dt

i

u

T

P

0

1

.                                     (2.31)


[image: image118.wmf]K

K

K

I

U

I

U

I

U

I

U

U

I

P

f

f

f

f

sin

sin

sin

sin

3

3

3

2

2

2

1

1

1

0

0

×

+

+

+

×

+

×

+

×

+

×

=

K

,          (2.32)

где  
[image: image119.wmf]K

f

 - угол между 
[image: image120.wmf]K

U

  и 
[image: image121.wmf]K

I

.

Таким образом, активная мощность несинусоидального тока равна сумме активных мощностей отдельных гармоник.

Аналогично выводится понятие реактивной мощности(Q, ВАр):


[image: image122.wmf]å

å

¥

=

¥

=

×

×

=

=

1

1

sin

k

k

k

k

k

k

I

U

Q

Q

j

.                         (2.33)

Полная мощность (S, ВА) равна произведению действующего значения несинусоидального напряжения на действующее значение несинусоидального тока:


[image: image123.wmf]I

U

S

×

=

,                                               (2.34)

где 
[image: image124.wmf]2

2

1

2

0

k

U

U

U

U

+

+

+

=

K

;            
[image: image125.wmf]2

2

1

2

0

k

I

I

I

I

+

+

+

=

K

.

В цепях c несинусоидальными токами в отличие от синусоидальных цепей

                
[image: image126.wmf]2

2

2

Q

P

S

+

>

;                           
[image: image127.wmf]2

2

2

2

T

Q

P

S

+

+

=

  ,                      (2.35)

так как в них действует мощность искажения (Т, ВАр), обусловленная наличием высших гармоник:                                        


[image: image128.wmf]2

2

2

2

Q

P

S

T

-

-

=

.                                        (2.36)

Отношение активной мощности к полной называется коэффициентом мощности.


[image: image129.wmf]I

U

P

S

P

×

=

=

l

.                                            (2.37)

Для синусоидальных  цепей 
[image: image130.wmf]f

l

cos

=

, но в несинусоидальных цепях появляется коэффициент искажения 
[image: image131.wmf]и

K

  
[image: image132.wmf]f

f

l

cos

cos

1

и

K

I

I

=

=


2.2.5 Пример решения задачи 2 
Проведем расчет линейной электрической цепи. Схема и кривая несинусоидальной ЭДС приложенной к цепи показаны на рисунке 2.6. 


[image: image133.emf]et()

L R R

R

1

3

2

C

2

1

i

1

i

3

i

2

1

2

L

3

 

[image: image134.emf]0

2

2

e t

m

p

p

w

E


 Рисунок 2.6
Значения параметров:


[image: image135.wmf]180

1

=

R

 Ом; 
[image: image136.wmf]170

2

=

R

 Ом; 
[image: image137.wmf]40

3

=

R

 Ом; 
[image: image138.wmf]2

10

2

.

0

-

×

=

T

 с; 


[image: image139.wmf]90

1

=

L

мГн; 
[image: image140.wmf]70

3

=

L

 мГн; 
[image: image141.wmf]1

2

=

C

 мкФ; 
[image: image142.wmf]120

=

m

E

 В; 

Представим ЭДС источника, заданную графически, рядом Фурье, ограничив число членов ряда постоянной составляющей и тремя первыми значимыми гармоническими составляющими:

[image: image143.wmf])

9423

sin(

977

.

16

)

6282

sin(

465

.

25

)

3142

sin(

93

.

50

60

)

(

p

p

p

+

×

+

+

×

+

+

×

+

=

t

t

t

t

e

, В.
Приближенное действующее значение ЭДС:


[image: image144.wmf]248

.

73

2

977

.

16

465

.

25

93

.

50

60

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

1

2

0

=

+

+

+

=

+

+

+

»

m

m

m

E

E

E

E

E

 В.

[image: image145.wmf]u0

t1

(

)

60

:=


[image: image146.wmf]u1

t1

(

)

50.93

sin

t1

p

+

(

)

×

:=


[image: image147.wmf]u2

t1

(

)

25

sin

2

t1

p

+

(

)

×

:=

    [image: image148.wmf]u3

t1

(

)

16.977

sin

3

t1

×

p

+

(

)

×

:=


Расчёт токов в ветвях проводим для каждой составляющей спектра по отдельности:

а) постоянная составляющая (учтём, что для постоянного тока  идеальный индуктивный элемент – это короткозамкнутая перемычка, а идеальный емкостной элемент – разрыв цепи):


[image: image149.wmf]60

)

(

0

=

=

E

t

e

 В,


[image: image150.wmf]273

.

0

40

180

60

3

1

0

30

10

=

+

=

+

=

=

R

R

E

I

I

 А,


[image: image151.wmf]0

20

=

I

,


[image: image152.wmf]38

.

16

273

.

0

60

10

0

=

×

=

×

=

I

E

P

ист

 Вт,


[image: image153.wmf]39

.

16

273

.

0

)

40

180

(

2

2

30

3

2

10

1

=

×

+

=

×

+

×

=

I

R

I

R

P

потр

 Вт.

б) первая (основная) гармоническая составляющая:


[image: image154.wmf])

sin(

93

.

50

)

(

1

p

w

+

×

=

t

t

e

, В, 

перейдем к комплексному амплитудному значению ЭДС:


[image: image155.wmf]p

j

m

e

E

×

=

93

.

50

1

&

, В.

Комплексные сопротивления ветвей:


[image: image156.wmf]743

.

282

180

1

1

1

j

L

j

R

Z

+

=

×

+

=

w

 Ом,


[image: image157.wmf]31

.

318

170

1

2

2

2

j

C

j

R

Z

-

=

×

×

-

=

w

 Ом,


[image: image158.wmf]911

.

219

40

3

3

3

j

L

j

R

Z

+

=

×

+

=

w

 Ом,


[image: image159.wmf]77

.

236

772

.

254

3

2

3

2

23

j

Z

Z

Z

Z

Z

+

=

+

×

=

 Ом.

Комплексные амплитуды токов ветвей на первой гармонике:


[image: image160.wmf]0

93

.

129

23

1

1

11

075

.

0

058

.

0

048

.

0

77

.

236

772

.

254

743

.

282

180

93

.

50

×

×

=

+

-

=

+

+

+

×

=

+

=

j

j

m

m

e

j

j

j

e

Z

Z

E

I

p

&

&

А,


[image: image161.wmf]265

.

3

943

.

25

11

23

12

j

I

Z

U

m

m

+

-

=

×

=

&

&

 В,


[image: image162.wmf]0

28

.

125

2

12

12

072

.

0

059

.

0

042

.

0

31

.

318

170

265

.

3

943

.

25

×

-

×

=

-

-

=

-

+

-

=

=

j

m

m

e

j

j

j

Z

U

I

&

&

 А,


[image: image163.wmf]0

14

.

93

3

12

13

117

.

0

117

.

0

0064

.

0

911

.

219

40

265

.

3

943

.

25

×

×

=

+

-

=

+

+

-

=

=

j

m

m

e

j

j

j

Z

U

I

&

&

 А.

Мгновенные значения токов в ветвях на первой гармонике:


[image: image164.wmf])

93

.

129

3142

sin(

075

.

0

)

(

0

11

+

×

=

t

t

i

 А,


[image: image165.wmf])

28

.

125

3142

sin(

072

.

0

)

(

0

12

-

×

=

t

t

i

 А,


[image: image166.wmf])

14

.

93

3142

sin(

117

.

0

)

(

0

13

+

×

=

t

t

i

 А.

Баланс мощностей:


[image: image167.wmf]468

.

1

229

.

1

2

075

.

0

93

.

50

2

2

~

0

0

93

.

129

180

11

1

1

j

e

e

I

E

S

j

j

m

m

èñò

+

=

×

×

×

=

×

=

×

-

&

 ВА, 


[image: image168.wmf]229

.

1

2

117

.

0

40

2

072

.

0

170

2

075

.

0

180

2

2

2

2

2

2

2

13

3

2

12

2

2

11

1

1

=

×

+

×

+

+

×

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

=

m

m

m

ïîòð

I

R

I

R

I

R

P

&

&

&

 Вт,


[image: image169.wmf]468

.

1

2

117

.

0

77

.

236

2

072

.

0

31

.

318

2

075

.

0

743

.

282

2

2

2

2

2

2

2

13

3

2

12

2

2

11

1

1

=

×

+

×

-

-

×

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

=

m

m

m

ïîòð

I

X

I

X

I

X

Q

&

&

&

ВАр.

в) вторая гармоническая составляющая:


[image: image170.wmf])

2

sin(

465

.

25

)

(

2

p

w

+

×

=

t

t

e

, В, 

перейдем к комплексному амплитудному значению ЭДС:


[image: image171.wmf]p

j

m

e

E

×

=

465

.

25

2

&

, В.

Комплексные сопротивления ветвей:


[image: image172.wmf]487

.

565

180

2

1

1

1

j

L

j

R

Z

+

=

×

+

=

w

 Ом,


[image: image173.wmf]155

.

159

170

2

1

2

2

2

j

C

j

R

Z

-

=

×

×

-

=

w

 Ом,


[image: image174.wmf]823

.

439

40

2

3

3

3

j

L

j

R

Z

+

=

×

+

=

w

 Ом,


[image: image175.wmf]519

.

58

502

.

287

3

2

3

2

23

j

Z

Z

Z

Z

Z

-

=

+

×

=

 Ом.

Комплексные амплитуды токов ветвей на второй гармонике:


[image: image176.wmf]0

68

.

132

23

1

2

21

037

.

0

027

.

0

025

.

0

519

.

58

502

.

287

487

.

565

180

465

.

25

×

×

=

+

-

=

-

+

+

×

=

+

=

j

j

m

m

e

j

j

j

e

Z

Z

E

I

p

&

&

А,


[image: image177.wmf]269

.

9

608

.

5

21

23

12

j

I

Z

U

m

m

+

-

=

×

=

&

&

 В,


[image: image178.wmf]0

29

.

164

2

12

22

047

.

0

013

.

0

045

.

0

155

.

159

170

269

.

9

608

.

5

×

×

=

+

-

=

-

+

-

=

=

j

m

m

e

j

j

j

Z

U

I

&

&

 А,


[image: image179.wmf]0

37

.

36

3

12

23

025

.

0

015

.

0

02

.

0

823

.

439

40

269

.

9

608

.

5

×

×

=

+

=

+

+

-

=

=

j

m

m

e

j

j

j

Z

U

I

&

&

 А.

Мгновенные значения токов в ветвях на второй гармонике:


[image: image180.wmf])

68

.

132

6284

sin(

037

.

0

)

(

0

21

+

×

=

t

t

i

 А,


[image: image181.wmf])

29

.

164

6284

sin(

047

.

0

)

(

0

22

+

×

=

t

t

i

 А,


[image: image182.wmf])

37

.

36

6284

sin(

025

.

0

)

(

0

23

+

×

=

t

t

i

 А.

Баланс мощностей


[image: image183.wmf]346

.

0

319

.

0

2

037

.

0

465

.

25

2

2

~

0

0

68

.

132

180

21

2

2

j

e

e

I

E

S

j

j

m

m

ист

+

=

×

×

×

=

×

=

×

-

&

 ВА, 


[image: image184.wmf]319

.

0

2

025

.

0

40

2

047

.

0

170

2

037

.

0

180

2

2

2

2

2

2

2

23

3

2

22

2

2

21

1

2

=

×

+

×

+

+

×

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

=

m

m

m

потр

I

R

I

R

I

R

P

&

&

&

 Вт,


[image: image185.wmf]346

.

0

2

025

.

0

823

.

439

2

047

.

0

155

.

159

2

037

.

0

487

.

565

2

2

2

2

2

2

2

23

3

2

22

2

2

21

1

2

=

×

+

×

-

-

×

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

=

m

m

m

потр

I

X

I

X

I

X

Q

&

&

&

ВАр.

г) третья гармоническая составляющая:


[image: image186.wmf])

3

sin(

977

.

16

)

(

3

p

w

+

×

=

t

t

e

, В, 

перейдем к комплексному амплитудному значению ЭДС:


[image: image187.wmf]p

j

m

e

E

×

=

977

.

16

3

&

, В.

Комплексные сопротивления ветвей:


[image: image188.wmf]23

.

848

180

3

1

1

1

j

L

j

R

Z

+

=

×

+

=

w

 Ом,      
[image: image189.wmf]103

.

106

170

3

1

2

2

2

j

C

j

R

Z

-

=

×

×

-

=

w

 Ом,


[image: image190.wmf]734

.

659

40

3

3

3

3

j

L

j

R

Z

+

=

×

+

=

w

 Ом,      
[image: image191.wmf]638

.

56

398

.

216

3

2

3

2

23

j

Z

Z

Z

Z

Z

-

=

+

×

=

 Ом.

Комплексные амплитуды токов ветвей на третьей гармонике:


[image: image192.wmf]0

6

.

116

23

1

3

31

019

.

0

017

.

0

0085

.

0

638

.

56

398

.

216

23

.

848

180

977

.

16

×

×

=

+

-

=

-

+

+

×

=

+

=

j

j

m

m

e

j

j

j

e

Z

Z

E

I

p

&

&

А,


[image: image193.wmf]197

.

4

887

.

0

31

23

12

j

I

Z

U

m

m

+

-

=

×

=

&

&

 В,


[image: image194.wmf]0

9

.

133

2

12

32

021

.

0

015

.

0

015

.

0

103

.

106

170

197

.

4

887

.

0

×

×

=

+

-

=

-

+

-

=

=

j

m

m

e

j

j

j

Z

U

I

&

&

 А,


[image: image195.wmf]0

4

.

15

3

12

33

0064

.

0

0017

.

0

0062

.

0

734

.

659

40

197

.

4

887

.

0

×

×

=

+

=

+

+

-

=

=

j

m

m

e

j

j

j

Z

U

I

&

&

 А.

Мгновенные значения токов в ветвях на третьей гармонике:


[image: image196.wmf])

6

.

116

9426

sin(

019

.

0

)

(

0

31

+

×

=

t

t

i

 А,  
[image: image197.wmf])

9

.

133

9426

sin(

021

.

0

)

(

0

32

+

×

=

t

t

i

 А,


[image: image198.wmf])

4

.

15

9426

sin(

0064

.

0

)

(

0

33

+

×

=

t

t

i

 А.

Баланс мощностей


[image: image199.wmf]146

.

0

073

.

0

2

019

.

0

93

.

16

2

2

~

0

0

6

.

116

180

31

3

3

j

e

e

I

E

S

j

j

m

m

ист

+

=

×

×

×

=

×

=

×

-

&

 ВА, 


[image: image200.wmf]073

.

0

2

0064

.

0

40

2

021

.

0

170

2

019

.

0

180

2

2

2

2

2

2

2

33

3

2

32

2

2

31

1

3

=

×

+

×

+

+

×

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

=

m

m

m

потр

I

R

I

R

I

R

P

&

&

&

 Вт,


[image: image201.wmf]146

.

0

2

0064

.

0

734

.

659

2

021

.

0

103

.

106

2

019

.

0

23

.

848

2

2

2

2

2

2

2

33

3

2

32

2

2

31

1

3

=

×

+

×

-

-

×

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

=

m

m

m

потр

I

X

I

X

I

X

Q

&

&

&

ВАр.
Используя метод наложения, запишем мгновенные токи ветвей:


[image: image202.wmf]A

t

t

t

t

i

t

i

t

i

I

t

i

),

6

.

116

9426

sin(

019

.

0

)

68

.

132

6284

sin(

037

.

0

)

93

.

129

3142

sin(

075

.

0

273

.

0

)

(

)

(

)

(

)

(

0

0

0

13

12

11

10

1

+

+

+

+

+

+

+

=

+

+

+

=



[image: image203.wmf]A

t

t

t

t

i

t

i

t

i

I

t

i

),

9

.

133

9426

sin(

021

.

0

)

29

.

164

6284

sin(

047

.

0

)

28

.

125

3142

sin(

072

.

0

)

(

)

(

)

(

)

(

0

0

0

23

22

21

20

2

+

+

+

+

+

-

=

+

+

+

=



[image: image204.wmf]A

t

t

t

t

i

t

i

t

i

I

t

i

),

4

.

15

9426

sin(

0064

.

0

)

37

.

36

6284

sin(

025

.

0

)

14

.

93

3142

sin(

117

.

0

273

.

0

)

(

)

(

)

(

)

(

0

0

0

33

32

31

30

3

+

+

+

+

+

+

+

=

+

+

+

=


Действующие значения токов ветвей:


[image: image205.wmf]A

I

I

I

I

I

m

m

m

279

.

0

2

019

.

0

037

.

0

075

.

0

273

.

0

2

2

2

2

2

2

13

2

12

2

11

2

10

1

=

+

+

+

=

+

+

+

»

,


[image: image206.wmf]A

I

I

I

I

I

m

m

m

063

.

0

2

021

.

0

047

.

0

072

.

0

2

2

2

2

2

23

2

22

2

21

2

20

2

=

+

+

=

+

+

+

»

,


[image: image207.wmf]A

I

I

I

I

I

m

m

m

286

.

0

2

0064

.

0

025

.

0

117

.

0

273

.

0

2

2

2

2

2

2

33

2

32

2

31

2

30

3

=

+

+

+

=

+

+

+

»

.

Для определения мощности искажения определим полную мощность, активную и реактивную мощности всей цепи.

Полная мощность


[image: image208.wmf]466

.

20

279

.

0

248

.

73

1

=

×

=

×

=

I

E

S

 ВА;

Активная мощность


[image: image209.wmf]984

.

17

3

2

1

0

=

+

+

+

=

P

P

P

P

P

 Вт;

Реактивная мощность


[image: image210.wmf]959

.

1

3

2

1

=

+

+

=

Q

Q

Q

Q

 ВАр;

Мощность искажения


[image: image211.wmf]572

.

9

2

2

2

=

-

-

=

Q

P

S

T

 ВАр;

Коэффициент мощности


[image: image212.wmf]
[image: image213.wmf]879

.

0

466

.

20

984

.

17

=

=

=

S

P

l


2.3 Переходные процессы

2.3.1 Основные определения. Законы коммутации.

Переходный процесс - процесс перехода цепи  от одного установившегося режима работы к другому, возникающий при включении, отключении, переключении цепи или ее элементов, а также при аварийных изменениях ее параметров. Все указанные изменения называют коммутацией.

Переходные процессы возникают в цепях, содержащих накопители энергии: индуктивные катушки и конденсаторы. Эти элементы обладают способностью накапливать и отдавать энергию соответственно магнитного и электрического полей. Каждому установившемуся режиму соответствует определённый запас магнитной и электрической энергии. При переходе к новому установившемуся режиму энергетическое состояние должно измениться. Так как индуктивные катушки и конденсаторы являются инерционными элементами, изменение энергии электрического или магнитного поля в них не может произойти мгновенно. Поэтому возникает переходной процесс, длительность которого определяется конфигурацией и параметрами электрической цепи (рисунок 2.7).  


[image: image214.emf]t

х(0

_

)

х(0

+

)

0

_

0

+

х 

t0

Установившийся

процесс до коммутации

Длительность

переходного

процесса 

Установившийся

процесс после

 коммутации

(принуждённый

режим)


Рисунок 2.7
Момент коммутации определяет начало переходного процесса, при этом различают время непосредственно перед коммутацией t(0() и сразу после коммутации t(0+), 
[image: image215.wmf]t

D

 - длительность коммутации. На рисунке 2.7 
[image: image216.wmf]0

¹

D

t

, в действительности 
[image: image217.wmf]0

®

D

t

, т.е коммутация в расчетном отношении считается мгновенной. 
В цепях без накопителей энергии переходный процесс отсутствует: после срабатывания коммутатора (t = 0+) в цепи сразу же возникает установившийся (принужденный) режим.

Для упрощения записи в формулах момент времени сразу после коммутации будем обозначать просто t = 0.  

Переходные процессы подчиняются двум законам коммутации.
Первый  закон  коммутации: ток через индуктивность до коммутации равен току через ту же индуктивность после коммутации 

                                             
[image: image218.wmf])

0

(

)

0

(

)

0

(

L

L

L

i

i

i

=

=

+

-

.                                        (2.38)
Второй  закон  коммутации: напряжение на емкости до  коммутации равно  напряжению на емкости после   коммутации

                                                 
[image: image219.wmf])

0

(

)

0

(

)

0

(

C

C

C

u

u

u

=

=

+

-

.                                (2.39)

Таким образом, токи в индуктивностях и напряжения на емкостях в начальный момент t = 0+ после коммутации имеют те же значения, что и непосредственно перед коммутацией при t = 0- и затем плавно изменяются. Заметим, что токи и напряжения на резисторах, а также токи через емкости и напряжения на индуктивностях могут изменяться скачкообразно, так как с ними непосредственно не связана запасаемая в цепи энергия.


2.3.2 Определение принужденных составляющих

Принужденные составляющие (т.е. токи и напряжения после окончания переходного процесса) определяются видом источника. В случае постоянного источника цепь после окончания переходного процесса (в принужденном режиме) рассчитывается как цепь постоянного тока, при этом учитывается, что при постоянном токе 
[image: image220.wmf]¥

=

=

C

L

x

x

,

0

.
Если источник синусоидальный то сначала находятся комплексные значения   искомых   токов  и  напряжений       
[image: image221.wmf]y

j

j

пр

пр

j

пр

пр

e

U

U

e

I

I

×

=

×

=

&

&

,

, 

которые потом записывают в мгновенной форме  
[image: image222.wmf]).

sin(

)

(

),

sin(

)

(

y

w

j

w

+

×

=

+

×

=

t

U

t

u

t

I

t

i

пр

m

пр

пр

m

пр

&

&


Пример 1 (рисунок 2.8).

Е = 180 В,  R1 = 10 Ом,  R2 = 40 Ом, R3 = 10 Ом , L = 0,1 Гн

Найти  
[image: image223.wmf])

(

),

(

),

(

),

(

3

2

1

t

u

t

i

t

i

t

i

пр

L

пр

пр

пр


[image: image348.wmf]A

I

&

[image: image349.wmf]B

I

&


    а) исходная схема                                                           б) схема после окончания  

                                                                                                переходного процесса 

                                                                                               ( принужденный режим)

Рисунок 2.8
Так как источник ЭДС постоянный, то после окончания переходного процесса цепь рассчитывается как цепь постоянного тока, при этом 
[image: image224.wmf]0

=

L

x

. Расчет принужденных токов выполним с помощью эквивалентных преобразований  цепи

[image: image225.wmf]A

R

R

R

R

R

E

t

i

пр

10

18

180

)

(

3

2

3

2

1

1

=

=

+

×

+

=

 ;          
[image: image226.wmf]A

R

R

R

t

i

t

i

пр

пр

2

40

80

)

(

)

(

3

2

3

1

2

=

=

+

×

=

   ;                              

[image: image227.wmf]A

R

R

R

t

i

t

i

пр

пр

8

10

80

)

(

)

(

3

2

2

1

3

=

=

+

×

=

 .                      
[image: image228.wmf]0

)

(

=

t

u

пр

L

.      
2.3.3  Начальные условия 

Начальными условиями называются значения токов, напряжений и их производных в начальный момент переходного процесса,  при  
[image: image229.wmf]+

=

0

t

.
Начальные условия делятся на независимые и зависимые. 

Независимые начальные условия – это значения токов индуктивных элементов 
[image: image230.wmf])

0

(

L

i

и напряжений емкостных элементов 
[image: image231.wmf])

0

(

C

u

 для времени  
[image: image232.wmf]+

=

0

t

 
Независимые начальные условия определяются  из законов коммутации. 
[image: image233.wmf]                         
[image: image234.wmf])

0

(

)

0

(

_

L

L

i

i

=

;                                     
[image: image235.wmf])

0

(

)

0

(

_

C

C

u

u

=

.        
Они могут быть нулевыми и ненулевыми.
Зависимые  начальные условия – это  значения всех остальных токов, напряжений и производных по времени токов и напряжений для времени 
[image: image236.wmf]+

=

0

t

. Зависимые начальные условия определяются:

- после того, как рассчитаны независимые начальные условия;

- из уравнений по законам Кирхгофа  для  послекоммутационной схемы, записанных  для времени  
[image: image237.wmf]+

=

0

t

.

Количество начальных условий, которые нужно рассчитать равно количеству постоянных интегрирования в выражении переходной величины. Если характеристическое уравнение имеет один корень и в выражение свободного тока или напряжения входит одна неизвестная постоянная интегрирования, для ее определения  необходимо предварительно рассчитать только одно начальное условие: значение самой функции 
[image: image238.wmf])

0

(

x

. Если неизвестных постоянных интегрирования – две, то для их определения предварительно рассчитывают два начальных условия: значение самой функции 
[image: image239.wmf])

0

(

x

 и ее первой производной 
[image: image240.wmf]0

)

(

=

t

dt

t

dx

 для момента времени  t = 0+ . Примеры расчета начальных условий приведены ниже.

Пример 1 (рисунок 2.9).
[image: image350.wmf]C

I

&

                                                                                

                                                                                    Е = 100 В,  R1 = 10 Ом,  R2 = 10 Ом, 

                                                                        R3 = 10 Ом , L = 0,1 Гн

                                                              Найти  
[image: image241.wmf])

0

(

),

0

(

),

0

(

),

0

(

3

2

1

L

u

i

i

i


       Рисунок 2.9
Сначала найдем независимое начальное условие: для данной схемы – это 

ток 
[image: image242.wmf])

0

(

3

i

, так как это ток через индуктивность. По первому закону коммутации он будет равен току через эту же индуктивность в последний момент перед  коммутацией. 

[image: image351.wmf]'

O

До коммутации в цепи (рисунок 2.10) протекал  один  постоянный ток  


[image: image243.wmf]A

R

R

E

t

i

5

20

100

)

(

3

1

=

=

+

=




                                                        Этот ток постоянный и от времени

                                                        не зависит, поэтому  для времени 
[image: image244.wmf]_

0

=

t


            Рисунок 2.10                                  
[image: image245.wmf]A

t

i

i

5

)

(

)

0

(

=

=


По первому закону коммутации        
[image: image246.wmf]A

i

i

5

)

0

(

)

0

(

3

=

=

-

                                         

Остальные искомые начальные значения токов токи и напряжения на индуктивности являются зависимыми начальными условиями. 

Для их определения систему уравнений по законам Кирхгофа для схемы после коммутации запишем  для момента времени 
[image: image247.wmf]+

=

0

t

. 

[image: image248.wmf]0

)

0

(

)

0

(

)

0

(

)

0

(

)

0

(

0

)

0

(

)

0

(

)

0

(

3

3

2

2

2

2

1

1

3

2

1

=

+

+

-

=

+

=

-

-

L

u

i

R

i

R

E

i

R

i

R

i

i

i

                           
Неизвестными в  этих уравнениях являются 
[image: image249.wmf])

0

(

),

0

(

),

0

(

2

1

L

u

i

i

. Их можно найти, решив составленную систему уравнений любым методом  в Mathcad или вручную, например,  с помощью подстановки. 

Из первого уравнения  выразим 
[image: image250.wmf])

0

(

)

0

(

)

0

(

3

2

1

i

i

i

+

=

 и подставим его во второе уравнение, получим     
[image: image251.wmf]E

i

R

i

R

i

R

=

+

+

)

0

(

)

0

(

)

0

(

2

2

3

1

2

1

. 

 Отсюда     
[image: image252.wmf]A

R

R

i

R

E

i

5

,

2

20

50

100

)

0

(

)

0

(

2

1

3

1

2

=

-

=

+

-

=

;   

С учетом этого  
[image: image253.wmf]A

i

5

,

7

5

5

,

2

)

0

(

1

=

+

=

;    
[image: image254.wmf]B

i

R

i

R

u

L

25

)

0

(

)

0

(

)

0

(

3

3

2

2

-

=

-

=


2.3.4 Операторный  метод расчета переходных процессов

2.3.4.1 Математические основы метода.  Алгоритм расчета переходного процесса операторным методом

Сущность операторного метода анализа переходных процессов заключается в том, что при расчётах действительные функции времени f(t), описывающие процессы в электрических цепях и называемые оригиналами, заменяют их операторными изображениями F(p)с помощью преобразования (интеграла) Лапласа

                                           
[image: image255.wmf]ò

¥

×

+

0

pt

-

dt

f(t)e

=

F(p)

,                                     (2.40)

где  p = ( + j( - комплексное число.
Взаимное соответствие между оригиналом и операторным изображением сокращенно записывается с помощью знака [image: image256.png]


 . То есть выражение f(t) 
[image: image257.png]


 F(p) означает, что оригиналу f(t) соответствует операторное изображение F(p).

Для тока напряжения и ЭДС будем иметь:

- оригиналу 
[image: image258.wmf](

)

t

u

 соответствует изображение 
[image: image259.wmf](

)

p

U

;
- оригиналу 
[image: image260.wmf](

)

t

i

 соответствует изображение 
[image: image261.wmf](

)

p

I

.

- оригиналу 
[image: image262.wmf](

)

t

e

 соответствует изображение 
[image: image263.wmf](

)

p

E

.

Использование преобразования Лапласа приводит к замене операций дифференцирования и интегрирования оригиналов в дифференциальных уравнениях на алгебраические операции умножения и деления изображений.  В результате такой замены дифференциальные уравнения, составленные для электрической схемы по любому известному методу, превращаются в  алгебраические. Это сильно упрощает расчет, так как вместо дифференциальных уравнений для временных функций, решаются алгебраические уравнения для изображений. 
Найденные из решения алгебраических
[image: image264.wmf]уравнений изображения искомых величин  затем любым способом преобразуются в оригиналы (функции времени). Переход от изображений к оригиналам можно осуществить 
по формуле  обратного преобразования Лапласа, по справочным таблицам, по теореме разложения, а также, используя функции  обратного преобразования в различных математических пакетах, например, в Mathcad.

Алгоритм расчета переходного процесса операторным методом следующий:
1) Из расчета установившегося режима цепи  до коммутации определяют независимые начальные условия 
[image: image265.wmf])

0

(

),

0

(

C

L

u

i

.

2) Составляют операторную схему замещения цепи, учитывая найденные в п. 1  начальные условия.
3) Из расчета операторной схемы любым методом находят изображения искомых токов и напряжений 
[image: image266.wmf](

)

(

)

p

U

p

I

,

.

4)  Любым способом переходят от изображений искомых токов и напряжений  к  их оригиналам 
[image: image267.wmf](

)

(

)

t

u

t

i

,

. 


Рассмотрим отдельные пункты алгоритма подробнее.

2.3.4.2 Операторная схема замещения

Операторная схема замещения строится для цепи после коммутации, все токи, напряжения и ЭДС в ней заменяются их операторными изображениями, она учитывает независимые начальные условия – токи через катушки индуктивности и напряжения на емкостях в момент коммутации.

При составлении операторной схемы замещения следует руководствоваться следующими соответствиями между оригиналами и изображениями (таблица 2.4).

Таблица 2.4 – Операторные схемы замещения элементов  цепи
	Элемент
	Операторное изображение элемента

	
[image: image268.png]e(t) (1)




	
[image: image269.png]E®) 1)





	Источник постоянного напряжения  


[image: image270.wmf]E



	
[image: image271.wmf]p

E



	Источник постоянного тока  


[image: image272.wmf]J



	
[image: image273.wmf]p

J



	Источник синусоидального  

напряжения  


[image: image274.wmf])

sin(

)

(

y

w

+

=

t

E

t

e

m



	
[image: image275.wmf]2

2

cos

sin

)

(

w

y

w

y

+

+

=

p

p

E

p

E

m



	[image: image276.png]R it




	[image: image277.png]R I(p)





	
[image: image278.wmf](

)

(

)

t

i

R

t

u

R

×

=


	
[image: image279.wmf](

)

(

)

p

I

R

p

U

R

×

=



	
[image: image280.png]L i)




	
[image: image281.png]L _1p)
Li(0)





[image: image282.wmf](

)

0

i

L

×

 - дополнительная ЭДС 


[image: image283.wmf](

)

0

i

 - ток через индуктивность до коммутации

	
[image: image284.wmf](

)

dt

di

L

t

u

L

×

=


	
[image: image285.wmf](

)

(

)

(

)

0

i

L

p

I

Lp

p

U

L

×

-

×

=



	
[image: image286.png]



	
[image: image287.png]1/Cp_ I(p)
Uc0)p





[image: image288.wmf](

)

p

u

C

0

 - дополнительная ЭДС 


[image: image289.wmf](

)

0

C

u

 - напряжение на емкости до коммутации 

	
[image: image290.wmf](

)

(

)

(

)

0

1

0

C

t

C

u

dt

t

i

C

t

u

+

×

=

ò


	
[image: image291.wmf](

)

(

)

(

)

p

u

p

C

p

I

p

U

C

C

0

1

+

×

=




Пример:  составить операторную схему замещения участка цепи (рисунок 2.11). Записать операторное сопротивление и напряжение на участке цепи в операторной форме записи

[image: image292.wmf]R

L

C

it

()

ut

()



                                               Рисунок 2.11 
В соответствии с таблицей 2.4 операторная схема замещения будет иметь вид:


[image: image293.wmf]R

C

C

pL

Ip

()

Up

()

u  

(0)

p

1

p

L

i

(0)



                                         Рисунок 2.12
Операторное сопротивление рассматриваемого участка цепи:

                               
[image: image294.wmf](

)

C

p

L

p

R

p

z

×

+

×

+

=

1

.


Приложенное напряжение складывается из суммы напряжений на каждом элементе схемы 
[image: image295.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

t

u

t

u

t

u

t

u

C

L

R

+

+

=

. Для операторной схемы замещения 

[image: image296.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

=

+

×

×

+

×

-

×

×

+

×

=

+

+

=

p

u

p

I

p

C

i

L

p

I

p

L

p

I

R

p

U

p

U

p

U

p

U

C

C

L

R

0

1

0



 EMBED Equation.3  [image: image297.wmf](

)

(

)

(

)

p

u

i

L

C

p

L

p

R

p

I

C

0

0

1

+

×

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

+

×

+

×

=

.

Где 
[image: image298.wmf](

)

0

i

 и 
[image: image299.wmf](

)

0

С

u

 - начальные условия. Если, начальные условия равны нулю, то: 
[image: image300.wmf](

)

(

)

(

)

p

z

p

I

p

U

×

=

  –  закон Ома в операторной форме записи.

Законы Кирхгофа в операторной форме записи:


[image: image301.wmf](

)

0

1

=

å

=

n

k

k

p

I

 – первый закон Кирхгофа.


[image: image302.wmf](

)

(

)

(

)

å

å

=

=

=

×

n

k

k

n

k

k

p

E

p

z

p

I

1

1

 - второй закон Кирхгофа.
2.3.4.3 Переход от изображения к оригиналу

Для перехода от изображения к оригиналу можно воспользоваться формулой обратного преобразования Лапласа  
[image: image303.wmf](

)

(

)

ò

¥

×

+

¥

×

-

×

×

×

×

=

j

j

t

p

dp

e

p

F

j

t

f

0

0

2

1

s

s

p

, таблицами соответствия, приведенными в справочниках по высшей математике. Однако наиболее используемым способом является переход от изображений к оригиналам по формулам теоремы разложения.
Как правило, решение  для изображения тока или напряжения имеет  вид правильной рациональной дроби: 
                         
[image: image304.wmf](

)

(

)

(

)

0

1

1

0

1

1

2

1

b

p

b

p

b

a

p

a

p

a

p

F

p

F

p

F

m

m

m

m

m

m

m

m

+

×

×

+

+

+

×

×

+

+

=

=

-

-

-

-

,                         (2.41)
где m < n, причем дробь  - 
[image: image305.wmf](

)

(

)

p

F

p

F

2

1

  несократимая, а коэффициенты 
[image: image306.wmf]k

k

b

a

,

 - действительные числа.
Алгоритм перехода от изображению к оригиналу по формулам теоремы разложения следующий.

1) Знаменатель дроби (2.41) приравнивают к нулю  и находят корни 
[image: image307.wmf]К

p

 уравнения 
[image: image308.wmf](

)

0

2

=

p

F

.
3) В общем виде находят производную знаменателя  
[image: image309.wmf](

)

p

F

2

'


4) В зависимости от характера корней записывают решение для оригинала (таблица 2.8).
В зависимости от вида корней оригинал может быть определён и по другим выражениям теоремы разложения.

Пример 1.  Найти закон изменения тока во времени по его операторному изображению 
[image: image310.wmf](

)

(

)

)

(

)

(

1

,

0

10

100

2

1

p

F

p

F

p

p

p

I

=

+

×

=

 . 

1) Приравняем к нулю знаменатель и найдем корни 
[image: image311.wmf](

)

0

1

,

0

10

=

+

×

p

p

.

[image: image312.wmf]100

;

0

2

1

-

=

=

p

p


2) Запишем производную знаменателя  
[image: image313.wmf]p

p

F

2

,

0

10

)

(

2

'

+

=


3) Так как корни получились вещественные разные решение для оригинала запишется в виде      
[image: image314.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

t

p

t

p

t

p

n

k

k

k

e

p

F

p

F

e

p

F

p

F

e

p

F

p

F

t

i

k

2

1

2

'

2

2

1

2

'

2

1

1

1

'

2

1

×

+

×

=

×

=

×

=

å

.

После подстановки численных значений получим  оригинал тока
                                      
[image: image315.wmf](

)

t

e

t

i

100

10

10

-

×

-

=

  А  .

Таблица 2.8 - Характеристическое уравнение второй степени
	№
	Вид корней
	Наименование режима
	Выражение для свободных составляющих
	Производная для свободных составляющих
	Система для определения постоянного интегрирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Корни вещественные разные 
[image: image316.wmf]0

,

0

2

1

<

<

p

p



[image: image317.wmf]2

1

p

p

¹


	Апериодический
	
[image: image318.wmf]t

p

t

p

e

A

e

A

2

1

2

1

+


	
[image: image319.wmf]t

p

t

p

e

A

p

e

pA

2

1

2

2

1

+


	
[image: image320.wmf]ï

î

ï

í

ì

+

=

+

=

=

2

2

1

1

0

2

1

)

0

(

A

p

A

p

dt

dx

A

A

x

t

св

св



	2
	Корни вещественные равные


[image: image321.wmf]0

,

0

2

1

<

<

p

p



[image: image322.wmf]p

p

p

=

=

2

1


	Критический режим
	
[image: image323.wmf]pt

e

t

A

A

)

(

2

1

+


	
[image: image324.wmf]pt

pt

pe

t

A

A

e

A

)

(

2

1

2

+

+


	
[image: image325.wmf]ï

î

ï

í

ì

+

=

=

=

p

A

A

dt

dx

A

x

t

св

св

1

2

0

1

)

0

(



	3
	Корни комплексно сопряженные


[image: image326.wmf]0

2

,

1

jw

p

±

=

d



[image: image327.wmf]0

<

d


	Затухающий колебательный режим
	
[image: image328.wmf])

sin(

0

g

d

+

t

w

Ae

t


	
[image: image329.wmf])]

sin(

)

cos(

[

0

0

0

g

d

d

d

+

+

+

+

t

w

t

w

w

Ae

t


	
[image: image330.wmf]ï

î

ï

í

ì

+

=

=

=

)

sin

cos

(

sin

)

0

(

0

0

j

S

j

w

A

dt

dx

j

A

x

t

св

св




[image: image331.wmf].


A





B





С





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





A





B





C





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





A





B





C





� EMBED Equation.3  ���





О





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





E





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





E





� EMBED Equation.3  ���











t





























e, B








e





e





e





A





B





C





A





B





C





E





.





.





.





120





120





120





+1





+





j





E





E





� EMBED Equation.3  ���





A





B





C





� EMBED Equation.3  ���





О





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





+11





+j





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





E





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





E





� EMBED Equation.3  ���





E





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





E





� EMBED Equation.3  ���








11

[image: image352.wmf]A

z

[image: image353.wmf]B

z

[image: image354.wmf]C

z

[image: image355.wmf]A

I

&

[image: image356.wmf]B

I

&

[image: image357.wmf]C

I

&

[image: image358.wmf]N

I

&

[image: image359.wmf]3

R

[image: image360.wmf]L

[image: image361.wmf]1

R

[image: image362.wmf]2

R

[image: image363.wmf]C

[image: image364.wmf]2

R

[image: image365.wmf]1

R

[image: image366.wmf].

,

0

0

0

C

B

A

P

P

P

Q

P

=

=

=

=

[image: image367.wmf]'

O

[image: image368.wmf]A

z

[image: image369.wmf]B

z

[image: image370.wmf]C

z

[image: image371.wmf]A

I

&

[image: image372.wmf]B

I

&

[image: image373.wmf]C

I

&

[image: image374.wmf]N

I

&

[image: image375.wmf]ф

фг

л

ф

z

U

I

I

&

&

&

=

=

[image: image376.wmf]A

U

&

[image: image377.wmf]B

U

&

[image: image378.wmf]C

U

&

[image: image379.wmf]A

I

&

[image: image380.wmf]B

I

&

[image: image381.wmf]C

I

&

[image: image382.wmf]N

I

&

[image: image383.emf](


)


(


)


(


)


k


m


k


t


k


E


y


w


+


sin




 

  k m k

t k E

 

sin

[image: image384.emf](


)


(


)


(


)


1


1


sin


y


w


+


t


E




 

  1 1

sin

 

t E

[image: image385.wmf]2

R

[image: image386.wmf]1

R

[image: image387.wmf]3

R

[image: image388.wmf]пр

i

1

[image: image389.wmf]пр

i

2

[image: image390.wmf]пр

i

3

[image: image391.wmf]2

R

[image: image392.wmf]L

[image: image393.wmf]1

R

[image: image394.wmf]3

R

[image: image395.wmf]1

R

[image: image396.wmf]3

R

[image: image397.wmf]L

[image: image398.wmf])

(

2

t

i

[image: image399.wmf])

(

3

t

i

[image: image400.wmf])

(

1

t

i

[image: image401.wmf]2

R

[image: image402.wmf]3

R

[image: image403.wmf]1

R

[image: image404.wmf])

0

(

-

i

[image: image405.wmf]'

O

[image: image406.wmf]A

z

[image: image407.wmf]B

z

[image: image408.wmf]C

z

[image: image409.wmf]A

I

&

[image: image410.wmf]B

I

&

[image: image411.wmf]C

I

&

[image: image412.wmf]N

I

&

[image: image413.wmf]3

R

[image: image414.wmf]L

[image: image415.wmf]1

R

[image: image416.wmf]2

R

[image: image417.wmf]C

[image: image418.wmf].

,

0

0

0

C

B

A

P

P

P

Q

P

=

=

=

=

[image: image419.wmf]ф

фг

л

ф

z

U

I

I

&

&

&

=

=

[image: image420.wmf]A

z

[image: image421.wmf]'

O

[image: image422.wmf]B

z

[image: image423.wmf]C

z

[image: image424.wmf]B

I

&

[image: image425.wmf]C

I

&

[image: image426.wmf]ab

I

&

[image: image427.wmf]bc

I

&

[image: image428.wmf]ca

I

&

[image: image429.wmf]a

[image: image430.wmf]b

[image: image431.wmf]c

[image: image432.wmf](

)

(

)

(

)

1

1

sin

y

w

+

t

E

[image: image433.wmf](

)

(

)

(

)

k

m

k

t

k

E

y

w

+

sin

[image: image434.wmf]пр

i

1

[image: image435.wmf]пр

i

2

[image: image436.wmf]пр

i

3

[image: image437.wmf])

(

2

t

i

[image: image438.wmf])

(

3

t

i

[image: image439.wmf])

(

1

t

i

[image: image440.wmf]2

R

[image: image441.wmf]3

R

[image: image442.wmf])

0

(

-

i

_1386599152.unknown

_1448737047.unknown

_1448738515.unknown

_1448738598.unknown

_1448738844.unknown

_1448739028.unknown

_1448739089.unknown

_1448739230.unknown

_1448739250.unknown

_1448739590.unknown

_1448739783.unknown

_1448739240.unknown

_1448739179.unknown

_1448739190.unknown

_1448739167.unknown

_1448739071.unknown

_1448739085.unknown

_1448739044.unknown

_1448739013.unknown

_1448739017.unknown

_1448738996.unknown

_1448738629.unknown

_1448738721.unknown

_1448738837.unknown

_1448738697.unknown

_1448738607.unknown

_1448738610.unknown

_1448738605.unknown

_1448738546.unknown

_1448738554.unknown

_1448738585.unknown

_1448738592.unknown

_1448738574.unknown

_1448738550.unknown

_1448738527.unknown

_1448738530.unknown

_1448738518.unknown

_1448738523.unknown

_1448738311.unknown

_1448738415.unknown

_1448738453.unknown

_1448738511.unknown

_1448738435.unknown

_1448738383.unknown

_1448738405.unknown

_1448738346.unknown

_1448737076.unknown

_1448737099.unknown

_1448737105.unknown

_1448737089.unknown

_1448737054.unknown

_1448737056.unknown

_1448737060.unknown

_1448737050.unknown

_1386599190.unknown

_1386599210.unknown

_1389448044.unknown

_1390396511.unknown

_1390659185.unknown

_1390722433.unknown

_1448737034.unknown

_1448737041.unknown

_1448737044.unknown

_1448737038.unknown

_1448736894.unknown

_1448736897.unknown

_1448736916.unknown

_1448736889.unknown

_1390722452.unknown

_1390660920.unknown

_1390720932.unknown

_1390722278.unknown

_1390661861.unknown

_1390661956.unknown

_1390659924.unknown

_1390659951.unknown

_1390659910.unknown

_1390396770.unknown

_1390648214.unknown

_1390648222.unknown

_1390648666.unknown

_1390396786.unknown

_1390396691.unknown

_1390396707.unknown

_1390396529.unknown

_1389619887.unknown

_1390391828.unknown

_1390392467.unknown

_1390308142.unknown

_1390308253.unknown

_1390308336.unknown

_1390308158.unknown

_1389709480.unknown

_1389709522.unknown

_1389619900.unknown

_1389448648.unknown

_1389448800.unknown

_1389619787.unknown

_1389448690.unknown

_1389448054.unknown

_1389438074.unknown

_1389438866.unknown

_1389448006.unknown

_1389448018.unknown

_1389438876.unknown

_1389438815.unknown

_1389438849.unknown

_1389438129.unknown

_1389438806.unknown

_1387883949.unknown

_1388404000.unknown

_1389008487.unknown

_1389094334.unknown

_1388404362.unknown

_1388404465.unknown

_1388404138.unknown

_1387884138.unknown

_1388401098.unknown

_1388402790.unknown

_1388403934.unknown

_1388402188.unknown

_1388402190.unknown

_1388400900.unknown

_1388401097.unknown

_1388400763.unknown

_1387884117.unknown

_1387884125.unknown

_1387884074.unknown

_1386599214.unknown

_1387883582.unknown

_1387883589.unknown

_1386599215.unknown

_1387304193.unknown

_1386599212.unknown

_1386599213.unknown

_1386599211.unknown

_1386599198.unknown

_1386599206.unknown

_1386599208.unknown

_1386599209.unknown

_1386599207.unknown

_1386599204.unknown

_1386599205.unknown

_1386599199.unknown

_1386599194.unknown

_1386599196.unknown

_1386599197.unknown

_1386599195.unknown

_1386599192.unknown

_1386599193.unknown

_1386599191.unknown

_1386599170.unknown

_1386599178.unknown

_1386599182.unknown

_1386599188.unknown

_1386599189.unknown

_1386599187.unknown

_1386599180.unknown

_1386599181.unknown

_1386599179.unknown

_1386599174.unknown

_1386599176.unknown

_1386599177.unknown

_1386599175.unknown

_1386599172.unknown

_1386599173.unknown

_1386599171.unknown

_1386599160.unknown

_1386599165.unknown

_1386599167.unknown

_1386599168.unknown

_1386599166.unknown

_1386599163.unknown

_1386599164.unknown

_1386599162.unknown

_1386599156.unknown

_1386599158.unknown

_1386599159.unknown

_1386599157.unknown

_1386599154.unknown

_1386599155.unknown

_1386599153.unknown

_1386598991.unknown

_1386599094.unknown

_1386599143.unknown

_1386599148.unknown

_1386599150.unknown

_1386599151.unknown

_1386599149.unknown

_1386599146.unknown

_1386599147.unknown

_1386599144.unknown

_1386599098.unknown

_1386599135.unknown

_1386599137.unknown

_1386599139.unknown

_1386599141.unknown

_1386599142.unknown

_1386599140.unknown

_1386599138.unknown

_1386599136.unknown

_1386599109.unknown

_1386599134.unknown

_1386599099.unknown

_1386599096.unknown

_1386599097.unknown

_1386599095.unknown

_1386599001.unknown

_1386599013.unknown

_1386599021.unknown

_1386599071.unknown

_1386599093.unknown

_1386599025.unknown

_1386599041.unknown

_1386599022.unknown

_1386599015.unknown

_1386599016.unknown

_1386599014.unknown

_1386599005.unknown

_1386599007.unknown

_1386599008.unknown

_1386599006.unknown

_1386599003.unknown

_1386599004.unknown

_1386599002.unknown

_1386598995.unknown

_1386598997.unknown

_1386599000.unknown

_1386598996.unknown

_1386598993.unknown

_1386598994.unknown

_1386598992.unknown

_1386598933.unknown

_1386598945.unknown

_1386598987.unknown

_1386598989.unknown

_1386598990.unknown

_1386598988.unknown

_1386598985.unknown

_1386598986.unknown

_1386598984.unknown

_1386598937.unknown

_1386598942.unknown

_1386598943.unknown

_1386598940.unknown

_1386598941.unknown

_1386598938.unknown

_1386598935.unknown

_1386598936.unknown

_1386598934.unknown

_1254573902.unknown

_1361819865.unknown

_1361819968.unknown

_1361820171.unknown

_1361820278.unknown

_1386598932.unknown

_1361820313.unknown

_1361820236.unknown

_1361819989.unknown

_1361820072.unknown

_1361819977.unknown

_1361819981.unknown

_1361819971.unknown

_1361819872.unknown

_1361819935.unknown

_1361819868.unknown

_1355599163.unknown

_1355764046.unknown

_1355764101.unknown

_1355764864.unknown

_1360488228.unknown

_1361819861.unknown

_1355764881.unknown

_1355764770.unknown

_1355764079.unknown

_1355759950.unknown

_1355760118.unknown

_1355760136.unknown

_1355760105.unknown

_1355759885.unknown

_1355599301.unknown

_1355759719.unknown

_1355599300.unknown

_1355580009.unknown

_1355580075.unknown

_1355580124.unknown

_1355580133.unknown

_1355580111.unknown

_1355580016.unknown

_1254649298.unknown

_1350741388.unknown

_1350741537.unknown

_1254649769.unknown

_1254649272.unknown

_1224920390.unknown

_1250944368.unknown

_1251032153.unknown

_1251032244.unknown

_1252764921.unknown

_1254232287.unknown

_1251032239.unknown

_1251031213.unknown

_1251016362.unknown

_1250944437.unknown

_1242821243.unknown

_1250944361.unknown

_1250944364.unknown

_1248502382.unknown

_1248502650.unknown

_1250944311.unknown

_1248502723.unknown

_1248502771.unknown

_1248502529.unknown

_1248502630.unknown

_1248502502.unknown

_1243689256.unknown

_1243689382.unknown

_1243667511.unknown

_1235136114.unknown

_1235137003.unknown

_1235134399.unknown

_1235134538.unknown

_1235134274.unknown

_1224920328.unknown

_1224920375.unknown

_1224920376.unknown

_1224920350.unknown

_1224920349.unknown

_1068550475.unknown

_1068574120.unknown

_1174379802.unknown

_1174402683.unknown

_1224920298.unknown

_1174379838.unknown

_1174130247.unknown

_1174379735.unknown

_1068574121.unknown

_1068567186.unknown

_1068568215.unknown

_1068571363.unknown

_1068574117.unknown

_1068570225.unknown

_1068567280.unknown

_1068550494.unknown

_1068550507.unknown

_1068550484.unknown

_1011080846

_1068550432.unknown

_1068550463.unknown

_1011080848

_1067855072.unknown

_1068550270.unknown

_1011080849

_1011080847

_1011080838.doc
[image: image1.png]






_1011080845

_1011080844

_1011080833.unknown

