ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Электрооборудование ТЭЦ и подстанций электропитающих систем»

1. Исходные данные проектируемой электростанции (подстанции) и энергосистемы

1.1. Электростанция (подстанция)

1.2. Генераторы или синхронные компенсаторы (СК)

| Параметры генераторов | Параметры СК |
| --- | --- |
| Тип | Рном, МВт | Uном, кВ | cosφном | X"d, о.е. | Та, с | Кол- во | Тип | Sном, МВА | Uном, кВ | cosφном | X"d, о.е. | Та, с | Кол- во |

1.3. Параметры технологической части и собственных нужд

| Котлы |  | Реакторы |
| --- | --- | --- |
| Кол-во, шт. | Топливо |  | Тип | Мощность, МВт и число генераторов на реактор |

| Собственные нужды |
| --- |
| Рmax, кВт | Рmax/Руст, % | Uном | cosφном |
|  |  | кВ | В |  |
| 250 |  | 10 | 380/220 | 0,86 |

1.4. Параметры воздушной сети высшего напряжения (ВН)

| Uном, кВ | Параметры систем | Длина воздушных линий, км |
| --- | --- | --- |
|  | С1 | С2 |  |
|  | Sном, МВ*А | Хс, о.е. | Рав.р, МВт | Sном, МВ*А | Xc, о.е. | Рав.р, МВт | l1 | l2 | l3 | l4 |
| 110 | 1500 | 0,8 | 70 |  |  |  | 50 | 80 |  |  |

1.5. Параметры воздушной сети среднего напряжения (СН)

| Uном, кВ | Рнг.max, МВт | cosφном | Потребители ,% по категориям | Длина воздушных линий, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | l1 | l2 | l3 | l4 |
| 35 | 60 | 0,86 | 35 | 35 | 30 | 30 | 40 |  |  |

1.6. Параметры кабельной сети низшего напряжения (НН)

| Uном, кВ | Рнг.max, МВт | cosφном | Потребители, % по категориям | Параметры распределительных пунктов (РП) | Суммарная протяженность кабельной сети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Тип РП | Рнг.max, МВт | Кол-во, шт |  |
| 10 | 40 | 0,86 | 30 | 30 | 40 | а | 4,5 | 8 | 80 |
| Наименьшая длина кабеля отходящего от шин РУ НН до РП l, км | Время действия релейной защиты на шинах tзащ, с | Минимальное сечение кабеля отходящего от РП Sмин, мм2 | Тип выключателя, установленного на РП |
|  | ЭС (ПС) | РП |  |  |
| 1,8 | 1,0 | 0,4 | 70 | ВМПЭ |

1.7. Суточные графики нагрузки

| Число дней в году |
| --- |
| зимних | летних | паводка |
| 210 | 155 |  |

Сеть НН: Т22			        Сеть СН: Т23

1.8. Принципиальная схема связи  проектируемой электростанции (подстанции) с энергосистемой и потребителями

2. Задание

2.1. Проектирование главной схемы электрических соединений

На основании данных раздела I разработать главную схему электрических соединений проектируемой электроустановки.

2.1.1. Выбрать структурную схему (число, тип и мощность главных трансформаторов и автотрансформаторов связи). Расчет вариантов структурных схем провести с учетом показателей надежности.

2.1.2. Выбрать электрические схемы РУ всех напряжений. Для РУ повышенных напряжений расчет провести с учетом показателей надежности.

2.1.3. Выбрать схему питания собственных нужд, включая выбор числа, типов и мощности трансформаторов собственных нужд. Расчетную нагрузку собственных нужд определить по заданному значению Рсн max.

2.1.4. Произвести расчет токов КЗ, необходимых для выбора электрических аппаратов и проводников, и выбрать технически необходимые и экономически целесообразные средства ограничения токов КЗ. При наличии кабельных линий, питающих РП 6-10 кВ, предварительно должны быть выбраны сечения кабелей.

2.1.5. В соответствии с требованиями ГОСТа выбрать электрические аппараты: выключатели, разъединители, реакторы, предохранители, разрядники, измерительные трансформаторы тока и напряжения, определить состав измерительных приборов.

Измерительные трансформаторы выбрать по напряжению, по току продолжительного режима с учетом их назначения, места установки, количества, схемы соединений, классов точности (по желанию).

2.1.6. Вычертить главную схему электрических соединений на листе ватмана форматом А1 (594•840 мм) с указанием типов и параметров всего оборудования.

3. Требования к курсовому проекту

Проект должен содержать:

а) пояснительную записку с обоснованием принятых решений с приложениями, куда вносят громоздкие и повторяющиеся расчеты: расчет потерь энергии в трансформаторах, расчет токов КЗ, выбор электрических аппаратов;

б) графическую часть: главную схему электрических соединений и чертежи конструктивной части.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Балаков  Ю. Н.. Мисриханов М. Ш.,Шунтов А. В. Проектирование схем электроустановок: Учебное пособие для вузов.-М.: Издательство МЭИ,2004

2. Расчет коротких замыканий и выбор оборудования: Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений/ И. П. Крючков, Б. Н. Неклепаев, В. А. Старшинов и др.; Под ред. И. П. Крючкова и В. А. Старшинова. – М.: Издательский центр «Акадкмия», 2005.

3. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. М.: Энергоиздат, 1988.

4. Морозова Ю.А., Наяшкова Е.Ф. Выбор принципиальной схемы и схемы собственных нужд электрических станций и подстанций. М.: Моск. энерг. ин-т, 1981, 96 с.

5. Васильева А.П., Морозова Ю.А. Проектирование схем распределительных устройств электрических станций и подстанций. М.: Моск. энерг. ин-т, 1981. 79 с.

6. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций. М.: Энергоатомиздат, 1986. 640 с.

7. Условия работы и выбора электрооборудования электростанций /Балаков Ю.Н., Долин А.П., Жуков В.В. и др.: /Под ред. Б.Н. Неклепаева. М.: Моск. энерг. ин-т. 1984. 104 с.

8. Сборник задач  и упражнений по электрической части электростанций и подстанций. Часть 1/ Под ред.Б.Н. Неклепаева и В. А. Старшинова. М.: Издательство МЭИ, 1996

9. Гусев Ю.П., Долин А.П., Жуков В.В. Методические указания по курсовому проекту "Проектирование электрической части электростанции (подстанции)". М.: Моск. энерг. ин-т, 1989. – 73 с.